主要标的信息

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 2 | 件 | 层板采用不低于1.5cm的钢板 |
| 2 | 密立根油滴实验仪 | 25 | 台 | 平衡电压：0～400V±1V，提升电压：200～300V±1V |
| 3 | 气体比热容比实验仪 | 25 | 台 | 实验功能：了解振动法测量气体比热容比的原理；掌握智能计数计时器的使用方法；计算气体比热容比及其不确定度 |
| 其他详见竞争性谈判文件 |  |  |  |  |