投诉处理结果公告

赣经购诉字【2023】2号

一、项目编号：ZYLH2023-GZ-J001

二、项目名称：赣州经济技术开发区教体服务中心考场空调设备项目。

三、相关当事人：

投诉人：江西泰汇贸易有限公司

地址：江西省南昌市青云谱区新溪桥南一路77号C4#102商铺

被投诉人：赣州经济技术开发区教体服务中心

地址：赣州经济技术开发区管理委员会办公大楼内

被投诉人：中韵联合集团股份有限公司

地址：江西省赣州市章贡区文明大道39号

四、基本情况

投诉人对中韵联合集团股份有限公司代理的赣州经济技术开发区教体服务中心考场空调设备项目（项目编号：ZYLH2023-GZ-J001）的质疑答复不满，于2022年3月29日向本单位提起投诉,本单位于3月31日收到投诉材料已依法受理。经依法对本项目政府采购活动中的相关材料进行审核，本投诉案已审查终结。

投诉事项1：

投诉人称：采购文件第34页3匹柜机空调技术参数，存在限制、排斥海尔品牌。3 匹柜机空调技术参数（7）电辅加热功率≤2300W；我方所投海尔品牌 3 匹方形柜机电辅加热功率为 2500W。

建议将电辅加热功率修改为≤2500W。

被投诉人称：国家规定的标准通常是达到安全水平的最低要求，采购需求可以高于国家标准，但应与实际需要相适应，并且要确保竞争性。本项目用于考试教室，采购人从节能、噪音及出风方式等多方面择优考虑，确定了采购参数。江西泰汇贸易有限公司以自身所投产品不符合要求即认为是对供应商实行差别待遇或歧视待遇理由不成立。

投诉事项2：

投诉人称：招标文件技术参数存在限制，经查询目前市场上主流品牌仅海尔、美的、格力、海信有方形 3 匹柜机在售，奥克斯不生产方形 3 匹柜机，所以该参数设定不能满足三个品牌。

建议暂停本次政府采购活动，重新评审技术参数公正性，修改后组织招标。

被投诉人称：采购人经多方市场调研，目前国内市场上（包含京东商城、苏宁易购、天猫商城等网上市场），有三家及以上国内厂家品牌型号可以满足此项参数。

- 处理依据及结果

经调查：

1.投诉事项1不成立。招标文件技术要求及得分情况设置符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定，针对采购项目需求作综合考量设定的加分项，满足细化、量化的要求，将产品的技术优势作为加分项，属于择优选择产品，并未违反《政府采购法实施条例》条二十条中以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的规定。

2.投诉事项2不成立。经审查，在赣州市公共资源交易中心组织第一次竞争性谈判会议，开标现场共有6家响应供应商（赣州启德广播电视交电有限公司、深圳市浩威电子科技有限公司、南昌美豪电器销售有限公司、赣州银盛电子有限公司、赣州市仕坤贸易有限公司、赣州顺博雅科技有限公司）签到并递交响应文件，其中五家通过符合性审查，不属于《政府采购法实施条例》条二十条中以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇中的任一情形，故投诉事项２不成立。

综上所述，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条第三项的规定，投诉人提出的两条投诉事项均缺乏事实依据，驳回投诉。

六、其他补充事宜

如不服本决定，可在本决定书送达之日起60日内向赣州经开区管委会申请行政复议，也可以在本决定书送达之日起6个月内向有管辖权人民法院提起行政诉讼。

赣州经济技术开发区财政局

2023年4月17日