监督检查处理结果公告

一、项目编号：JXTC2024050317

二、项目名称：南昌县中医院医疗设备维保项目

三、相关当事人

当事人1：南昌县中医院（采购人）

当事人2：江西省机电设备招标有限公司（采购代理机构）

当事人3：国药医工（江西）医学工程技术有限公司（中标供应商）

四、基本情况

根据采购人书面报告线索，我局依法于2025年3月7日启动了对该项目的监督检查。具体问题为：

1、评分办法中要求拟派人员具有助理级别（含）及以上工程师职称，并提供证书复印件作为佐证。但国药医工（江西）医学工程技术有限公司提供的是其总公司国药集团（上海）医学工程技术有限公司颁发的工程师等级证书，不符合评审要求。

2、评分办法中要求提供励磁电源、匀场电源等工器具并定期校准，并提供购买发票或租赁合同复印件以及校准的证明文件复印件作为佐证。但国药医工（江西）医学工程技术有限公司投标文件中提供的励磁电源和匀场电源均为报关单以及自己公司的校准证书，不符合评审要求。

五、处理依据及结果

经调查，所反映问题1、2均成立，评标专家评审错误，未按招标文件规定的评审标准进行评审。同时，在本次监督检查中，发现参加投标的4家供应商存在得分差异特别大，部分供应商商务评分或技术评分全不响应，项目招标缺乏有效竞争。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条“在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标……（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的……”之规定，本机关决定：责令采购人将此项目废标。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条之规定，本机关决定：对评审专家给予行政处罚（行政处罚按程序另行处理，具体处罚事项以行政处罚决定书为准）。

南昌县财政局

2025年4月30日